## dim_data
Ano contábil
2020-01-31
2020-02-29
2020-03-31
2020-04-30
2020-05-31
2020-06-30
2020-07-31
2020-08-31
2020-09-30
2020-10-31
2020-11-30
2020-12-31
2021-01-31
2021-02-28
2021-03-31
2021-04-30
2021-05-31
2021-06-30
2021-07-31
2021-08-31
2021-09-30
2021-10-31
2021-11-30
2021-12-31
2022-01-31
2022-02-28
2022-03-31
2022-04-30

## dimensao_total
Centro | WF | Platform | Manufacturer | MW Tur. | Turbines | MW | Country | Hz País | Location | Client | Director de programa | Focal Point | CEP | Latitude | Longitude | Distancia para o CDN BR | Cidade
XY01 | Dunas de Paracuru | G87 | L-G | 2 | 21 | 42 | Brazil | 60 Hz | Ceará | VENTOS BRASIL GER E COMERC / INVERAVANTE | Diretor de Programa 5 | Focal Point 5 | 62680-000 | -3.4286 | -38.9903 | 1300 | Paracuru - CE
XY02 | Calango | G87 - G90 | L-G | 2 | 75 | 150 | Brazil | 60 Hz | Rio Grande do Norte | IBERDROLA | Diretor de Programa 2 | Focal Point 2 | 59520-000 | -6.0345 | -36.5464 | 1050 | Santana do Matos - RN
XY03 | Arizona | G90 | L-G | 2 | 14 | 28 | Brazil | 60 Hz | Rio Grande do Norte | IBERDROLA | Diretor de Programa 2 | Focal Point 2 | 59578-000 | -5.3019 | -35.3756 | 1150 | Rio do Fogo - RN
XY04 | Mel 2 | G90 | L-G | 2 | 10 | 20 | Brazil | 60 Hz | Rio Grande do Norte | IBERDROLA | Diretor de Programa 2 | Focal Point 2 | 59655-000 | -4.946 | -36.9712 | 1100 | Areia Branca - RN
XY05 | Caetite | G90 | L-G | 2 | 45 | 90 | Brazil | 60 Hz | Bahia | IBERDROLA | Diretor de Programa 2 | Focal Point 2 | 46400-000 | -14.1773 | -42.4863 | 630 | Caetite - BA
XY06 | Serra Azul | G97 | L-G | 2 | 45 | 90 | Brazil | 60 Hz | Bahia | ENEL GREEN POWER | Diretor de Programa 1 | Focal Point 1 | 44880-000 | -11.8689 | -41.4502 | 450 | Cafarnaum - BA
XY07 | Cristal Espe | G114 | L-G | 2.1 | 14 | 29.4 | Brazil | 60 Hz | Bahia | ENEL GREEN POWER | Diretor de Programa 1 | Focal Point 1 | 46820-000 | -11.7347 | -41.378 | 450 | Bonito - BA
XY10 | Serra Santana | G97 | L-G | 2 | 64 | 128 | Brazil | 60 Hz | Rio Grande do Norte | GESTAMP | Diretor de Programa 2 | Focal Point 2 | 59390-971 | -6.0196 | -36.4366 | 1000 | Lagoa Nova - RN
XY12 | Cassinos | G97 | L-G | 2 | 32 | 64 | Brazil | 60 Hz | Rio Grande do Sul | CUBICO INVESTMENTS | Diretor de Programa 4 | Focal Point 4 | 96217-010 | -32.2048 | -52.2274 | 3300 | Rio Grande - RS
XY14 | Delta | G97 | L-G | 2 | 35 | 70 | Brazil | 60 Hz | Piauí | OMEGA ENERGÍA RENOVAVEL S.A. | Diretor de Programa 3 | Focal Point 3 | 64200-970 | -2.8426 | -41.769 | 1450 | Parnaiba - PI
XY15 | Geribatu | G97 | L-G | 2 | 129 | 258 | Brazil | 60 Hz | Rio Grande do Sul | ELECTROSUL S.A. | Diretor de Programa 4 | Focal Point 4 | 96230-000 | -33.578 | -53.2706 | 3600 | Santa Vitoria do Palmar - RS
XY16 | Morrinhos | G97 | L-G | 2 | 90 | 180 | Brazil | 60 Hz | Bahia | ATLANTIC ENERGÍAS RENOVÁVEIS | Diretor de Programa 1 | Focal Point 1 | 44790-000 | -10.507 | -40.5685 | 400 | Campo Formoso - BA
XY17 | Baixa do Feijão | G97 | L-G | 2 | 60 | 120 | Brazil | 60 Hz | Rio Grande do Norte | EDP RENOVAVEIS S.A. | Diretor de Programa 5 | Focal Point 5 | 59594-000 | -5.3803 | -36.0362 | 1200 | Jandaira - RN
XY18 | Chui | G97 | L-G | 2 | 72 | 144 | Brazil | 60 Hz | Rio Grande do Sul | ELECTROSUL S.A. | Diretor de Programa 4 | Focal Point 4 | 96255-000 | -33.6813 | -53.3995 | 3600 | Chui - RS
XY20 | Chapada | G97 | L-G | 2 | 105 | 210 | Brazil | 60 Hz | Piauí | CUBICO INVESTMENTS | Diretor de Programa 3 | Focal Point 3 | 64585-000 | -7.5785 | -40.7063 | 750 | Simoes - PI
XY21 | Livramento | G114 | L-G | 2 | 24 | 48 | Brazil | 60 Hz | Rio Grande do Sul | ELECTROSUL S.A. | Diretor de Programa 4 | Focal Point 4 | 97573-970 | -30.8905 | -55.7105 | 3600 | Santana do Livramento - RS
XY22 | Xique Xique | G97 | L-G | 2 | 49 | 98 | Brazil | 60 Hz | Bahia | CER ENERGÍAS RENOVÁVEIS | Diretor de Programa 3 | Focal Point 3 | 47450-000 | -11.1576 | -42.6917 | 600 | Gentio do Ouro - BA
XY23 | Guirapá | G97 | L-G | 2 | 55 | 110 | Brazil | 60 Hz | Bahia | GPEXPAN- CONSORCIO CHESF E SEQUOIA | Diretor de Programa 1 | Focal Point 1 | 46360-000 | -14.279 | -42.5904 | 700 | Pindai - BA
XY25 | Mto Bl. Norte Sul – J.Camara | G114 | L-G | 2.1 | 110 | 231 | Brazil | 60 Hz | Rio Grande do Norte | CPFL RENOVAVEIS | Diretor de Programa 5 | Focal Point 5 | 59550-000 | -5.4771 | -35.9808 | 1150 | Joao Camara - RN
XY29 | Acarau | G97 | L-G | 2 | 14 | 28 | Brazil | 60 Hz | Ceará | HEINEKEN | Diretor de Programa 5 | Focal Point 5 | 62580-000 | -2.8548 | -40.0691 | 1400 | Acarau - CE
XY30 | Calango 6 | G114 | L-G | 2 | 42 | 84 | Brazil | 60 Hz | Rio Grande do Norte | IBERDROLA | Diretor de Programa 2 | Focal Point 2 | 59390-000 | -6.0278 | -36.4437 | 1000 | Lagoa Nova - RN
XY32 | Uniao dos Ventos | G114 | L-G | 2.1 | 31 | 65.1 | Brazil | 60 Hz | Rio Grande do Norte | SERVENGE | Diretor de Programa 5 | Focal Point 5 |  | -5.1148 | -35.8616 | 1200 | Sao Miguel do Gostoso - RN
XY33 | União dos Ventos Exp | G114 2.6 | L-G | 2.625 | 23 | 60.375 | Brazil | 60 Hz | Rio Grande do Norte | SERVENGE | Diretor de Programa 5 | Focal Point 5 |  | -5.0828 | -35.8464 | 1200 | Pedra Grande - RN
XY34 | Santa Luzia | G114 | L-G | 2.1 | 45 | 94.5 | Brazil | 60 Hz | Paraíba | IBERDROLA | Diretor de Programa 2 | Focal Point 2 |  | -6.8409 | -36.791 | 900 | Santa Luzia - PB
XY37 | Cheirosa | G114 | L-G | 2.1 | 23 | 48.3 | Brazil | 60 Hz | Ceará | CPFL RENOVAVEIS | Diretor de Programa 5 | Focal Point 5 |  | -2.9976 | -39.7337 | 1400 | Itarema
XY38 | Vila Acre | G114 | L-G | 2.1 | 13 | 27.3 | Brazil | 60 Hz | Rio Grande do Norte | VOLTALIA | Diretor de Programa 2 | Focal Point 2 |  | -5.0616 | -37.0154 | 1100 | Serra do Mel - RN
XY39 | Chapadinha | G114 | L-G | 2.1 | 98 | 205.8 | Brazil | 60 Hz | Piauí | VOTORANTIM | Diretor de Programa 3 | Focal Point 3 |  | -8.0121 | -40.6317 | 750 | Curral Novo do Piaui - PI
XY41 | Babilonia | G114 | L-G | 2 | 65 | 130 | Brazil | 60 Hz | Bahia | ACTIS INVESTMENTS | Diretor de Programa 3 | Focal Point 3 | 44690-000 | -10.9417 | -41.2295 | 390 | Morro do Chapéu - BA
XY52 | Delfina | G114 | L-G | 2.1 | 14 | 29.4 | Brazil | 60 Hz | Bahia | ENEL GREEN POWER | Diretor de Programa 1 | Focal Point 1 | 44790-000 | -9.961 | -40.8642 | 400 | Campo Formoso - BA
XY55 | Chafariz | G132 3.465 | L-G | 3.465 | 136 | 471.24 | Brazil | 60 Hz | Paraíba | IBERDROLA | Diretor de Programa 2 | Focal Point 2 |  |  |  | 900 | Santa Luzia - PB
XY56 | Ventos da Serra do Mel I | G132 3.465 | L-G | 3.465 | 47 | 162.855 | Brazil | 60 Hz | Rio Grande do Norte | VOLTALIA | Diretor de Programa 2 | Focal Point 2 | 59663-000 | -5.1009 | -37.0369 | 1100 | Serra do Mel - RN
XY57 | Ventos da Serra do Mel II | G132 3.465 | L-G | 3.465 | 36 | 124.74 | Brazil | 60 Hz | Rio Grande do Norte | VOLTALIA | Diretor de Programa 2 | Focal Point 2 | 59663-000 | -4.947 | -36.968 | 1100 | Serra do Mel - RN
XY58 | Trairi | SG 2.3 101 | L-S | 2.3 | 50 | 115 | Brazil | 60 Hz | Ceará | ENGIE | Diretor de Programa 1 | Focal Point 1 | 62690-000 | -3.2519 | -39.2487 | 1300 | Trairi - CE
XY59 | Curva dos Ventos | SG 2.3 108 | L-S | 2.3 | 24 | 55.2 | Brazil | 60 Hz | Bahia | ENEL | Diretor de Programa 1 | Focal Point 1 | 46490-000 | -12.0018 | -41.4453 | 680 | Igaporã - BA
XY60 | Fonte dos Ventos | SG 2.3 108 | L-S | 2.3 | 34 | 78.2 | Brazil | 60 Hz | Pernambuco | ENEL | Diretor de Programa 1 | Focal Point 1 | 56480-000 | -9.0699 | -38.1346 | 490 | Tacaratu - PE
XY61 | Cristal | SG 2.3 101 | L-S | 2.3 | 39 | 89.7 | Brazil | 60 Hz | Bahia | ENEL | Diretor de Programa 1 | Focal Point 1 | 44850-000 | -11.5934 | -41.3127 | 390 | Morro do Chapéu - BA
XY62 | Modelo | SG 2.3 108 | L-S | 2.3 | 24 | 55.2 | Brazil | 60 Hz | Rio Grande do Norte | ENEL | Diretor de Programa 1 | Focal Point 1 | 59500-500 | -5.4424 | -35.96 | 1150 | Joao Camara - RN
XY64 | Maral-Altos dos Ventos | G132 3.465 | L-G | 3.465 | 19 | 65.835 | Brazil | 60 Hz | Rio Grande do Norte | TOTAL EREN | Diretor de Programa 5 | Focal Point 5 | 59655-000 | -4.9494 | -37.1307 | 1100 | Areia Branca - RN
XY65 | Terra Santa | G132 3.465 | L-G | 3.465 | 26 | 90.09 | Brazil | 60 Hz | Rio Grande do Norte | TOTAL EREN | Diretor de Programa 5 | Focal Point 5 | 59592-000 | -5.2701 | -36.0797 | 1100 | Serra do Mel
XY66 | Arizona e Honorato | G132 3.465 | L-G | 3.465 | 27 | 93.555 | Brazil | 60 Hz | Bahia | BRENNAND | Diretor de Programa 3 | Focal Point 3 | 47350-000 | -9.7485 | -41.0139 |  | Sento Sé - BA
XY67 | Ventos Serra do Mel III | G132 3.465 | L-G | 3.465 | 44 | 152.46 | Brazil | 60 Hz | Rio Grande do Norte | VOLTALIA | Diretor de Programa 2 | Focal Point 2 |  | -5.2833 | -37.1298 | 1100 | Serra do Mel - RN
XY68 | Gameleira | G132 3.465 | L-G | 3.465 | 23 | 79.695 | Brazil | 60 Hz | Rio Grande do Norte | CPFL RENOVAVEIS | Diretor de Programa 5 | Focal Point 5 |  | -5.2523 | -35.4992 |  | Touros - RN

## Página5
Centro | Location
XY01 | Ceará
XY02 | Rio Grande do Norte
XY03 | Rio Grande do Norte
XY04 | Rio Grande do Norte
XY05 | Bahia
XY06 | Bahia
XY07 | Bahia
XY10 | Rio Grande do Norte
XY12 | Rio Grande do Sul
XY14 | Piauí
XY15 | Rio Grande do Sul
XY16 | Bahia
XY17 | Rio Grande do Norte
XY18 | Rio Grande do Sul
XY20 | Piauí
XY21 | Rio Grande do Sul
XY22 | Bahia
XY23 | Bahia
XY25 | Rio Grande do Norte
XY29 | Ceará
XY30 | Rio Grande do Norte
XY32 | Rio Grande do Norte
XY33 | Rio Grande do Norte
XY34 | Paraíba
XY37 | Ceará
XY38 | Rio Grande do Norte
XY39 | Piauí
XY41 | Bahia
XY52 | Bahia
XY55 | Paraíba
XY56 | Rio Grande do Norte
XY57 | Rio Grande do Norte
XY58 | Ceará
XY59 | Bahia
XY60 | Pernambuco
XY61 | Bahia
XY62 | Rio Grande do Norte
XY64 | Rio Grande do Norte
XY65 | Rio Grande do Norte
XY66 | Bahia
XY67 | Rio Grande do Norte
XY68 | Rio Grande do Norte

## fato_prev_corr
Date | Center | Itens a Serem Atendidos | Itens Atendidos | Tipo | disponibilidade
2020-01-31 | XY01 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-01-31 | XY02 | 8 | 2.22 | Preventivo | 27.75%
2020-01-31 | XY03 | 43 | 41 | Preventivo | 95.35%
2020-01-31 | XY04 | 1 | 0 | Preventivo | 0%
2020-01-31 | XY05 | 1 | 0.48767 | Preventivo | 48.77%
2020-01-31 | XY10 | 72 | 64.4347 | Preventivo | 89.49%
2020-01-31 | XY14 | 27 | 13 | Preventivo | 48.15%
2020-01-31 | XY15 | 9 | 9 | Preventivo | 100%
2020-01-31 | XY16 | 5 | 3.9333 | Preventivo | 78.67%
2020-01-31 | XY18 | 14 | 11.1862 | Preventivo | 79.9%
2020-01-31 | XY22 | 1 | 0.010204 | Preventivo | 1.02%
2020-01-31 | XY25 | 10 | 0.86667 | Preventivo | 8.667%
2020-01-31 | XY30 | 2 | 1 | Preventivo | 50%
2020-01-31 | XY33 | 1 | 0 | Preventivo | 0%
2020-01-31 | XY38 | 15 | 14.7133 | Preventivo | 98.09%
2020-01-31 | XY52 | 13 | 11 | Preventivo | 84.62%
2020-02-29 | XY01 | 10 | 10 | Preventivo | 100%
2020-02-29 | XY04 | 30 | 26 | Preventivo | 86.67%
2020-02-29 | XY05 | 51 | 42.8448 | Preventivo | 84.01%
2020-02-29 | XY06 | 24 | 7.3358 | Preventivo | 30.57%
2020-02-29 | XY07 | 27 | 24.1905 | Preventivo | 89.59%
2020-02-29 | XY12 | 2 | 1.9062 | Preventivo | 95.31%
2020-02-29 | XY13 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-02-29 | XY14 | 7 | 6.75 | Preventivo | 96.43%
2020-02-29 | XY15 | 13 | 8.0777 | Preventivo | 62.14%
2020-02-29 | XY16 | 5 | 3.0269 | Preventivo | 60.54%
2020-02-29 | XY18 | 19 | 7.8698 | Preventivo | 41.42%
2020-02-29 | XY23 | 1 | 0.53333 | Preventivo | 53.33%
2020-02-29 | XY25 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-02-29 | XY29 | 28 | 23.3571 | Preventivo | 83.42%
2020-02-29 | XY38 | 4 | 2.98 | Preventivo | 74.5%
2020-02-29 | XY41 | 7 | 7 | Preventivo | 100%
2020-02-29 | XY52 | 1 | 0.875 | Preventivo | 87.5%
2020-03-31 | XY01 | 6 | 6 | Preventivo | 100%
2020-03-31 | XY02 | 11 | 6.6561 | Preventivo | 60.51%
2020-03-31 | XY03 | 24 | 15.05 | Preventivo | 62.71%
2020-03-31 | XY04 | 20 | 15.1864 | Preventivo | 75.93%
2020-03-31 | XY05 | 17 | 10.4449 | Preventivo | 61.44%
2020-03-31 | XY06 | 2 | 1.4444 | Preventivo | 72.22%
2020-03-31 | XY07 | 2 | 1.119 | Preventivo | 55.95%
2020-03-31 | XY10 | 30 | 21.0537 | Preventivo | 70.18%
2020-03-31 | XY13 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-03-31 | XY14 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-03-31 | XY15 | 4 | 4 | Preventivo | 100%
2020-03-31 | XY16 | 15 | 10.0162 | Preventivo | 66.77%
2020-03-31 | XY17 | 19 | 18 | Preventivo | 94.74%
2020-03-31 | XY20 | 9 | 9 | Preventivo | 100%
2020-03-31 | XY23 | 7 | 6.9565 | Preventivo | 99.38%
2020-03-31 | XY30 | 9 | 4.5476 | Preventivo | 50.53%
2020-03-31 | XY34 | 9 | 6.452 | Preventivo | 71.69%
2020-03-31 | XY37 | 4 | 3.9348 | Preventivo | 98.37%
2020-03-31 | XY38 | 36 | 25.5526 | Preventivo | 70.98%
2020-03-31 | XY39 | 15 | 15 | Preventivo | 100%
2020-03-31 | XY52 | 7 | 6.6369 | Preventivo | 94.81%
2020-03-31 | XY56 | 19 | 16.3875 | Preventivo | 86.25%
2020-04-30 | XY02 | 4 | 2.8228 | Preventivo | 70.57%
2020-04-30 | XY03 | 4 | 2.05 | Preventivo | 51.25%
2020-04-30 | XY04 | 2 | 2 | Preventivo | 100%
2020-04-30 | XY05 | 2 | 1.2778 | Preventivo | 63.89%
2020-04-30 | XY06 | 2 | 2 | Preventivo | 100%
2020-04-30 | XY07 | 3 | 3 | Preventivo | 100%
2020-04-30 | XY10 | 4 | 2.8089 | Preventivo | 70.22%
2020-04-30 | XY13 | 11 | 11 | Preventivo | 100%
2020-04-30 | XY14 | 12 | 12 | Preventivo | 100%
2020-04-30 | XY16 | 6 | 5.6055 | Preventivo | 93.43%
2020-04-30 | XY17 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-04-30 | XY18 | 2 | 2 | Preventivo | 100%
2020-04-30 | XY22 | 4 | 4 | Preventivo | 100%
2020-04-30 | XY29 | 2 | 2 | Preventivo | 100%
2020-04-30 | XY34 | 9 | 9 | Preventivo | 100%
2020-04-30 | XY37 | 6 | 6 | Preventivo | 100%
2020-04-30 | XY38 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-04-30 | XY39 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-04-30 | XY52 | 1 | 0.89881 | Preventivo | 89.88%
2020-04-30 | XY56 | 4 | 4 | Preventivo | 100%
2020-05-31 | XY02 | 3 | 2.9928 | Preventivo | 99.76%
2020-05-31 | XY04 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-05-31 | XY05 | 5 | 4.2778 | Preventivo | 85.56%
2020-05-31 | XY06 | 2 | 2 | Preventivo | 100%
2020-05-31 | XY10 | 3 | 1.7706 | Preventivo | 59.02%
2020-05-31 | XY14 | 2 | 2 | Preventivo | 100%
2020-05-31 | XY16 | 4 | 3.6111 | Preventivo | 90.28%
2020-05-31 | XY17 | 6 | 6 | Preventivo | 100%
2020-05-31 | XY20 | 5 | 5 | Preventivo | 100%
2020-05-31 | XY22 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-05-31 | XY23 | 24 | 24 | Preventivo | 100%
2020-05-31 | XY25 | 17 | 15 | Preventivo | 88.24%
2020-05-31 | XY30 | 4 | 4 | Preventivo | 100%
2020-05-31 | XY32 | 11 | 11 | Preventivo | 100%
2020-05-31 | XY33 | 11 | 11 | Preventivo | 100%
2020-05-31 | XY37 | 4 | 4 | Preventivo | 100%
2020-05-31 | XY38 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-05-31 | XY52 | 2 | 2 | Preventivo | 100%
2020-05-31 | XY56 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-06-30 | XY02 | 7 | 7 | Preventivo | 100%
2020-06-30 | XY03 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-06-30 | XY04 | 5 | 4 | Preventivo | 80%
2020-06-30 | XY10 | 3 | 2.565 | Preventivo | 85.5%
2020-06-30 | XY12 | 12 | 12 | Preventivo | 100%
2020-06-30 | XY13 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-06-30 | XY14 | 1 | 0.66667 | Preventivo | 66.67%
2020-06-30 | XY15 | 4 | 4 | Preventivo | 100%
2020-06-30 | XY16 | 7 | 7 | Preventivo | 100%
2020-06-30 | XY18 | 5 | 5 | Preventivo | 100%
2020-06-30 | XY22 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-06-30 | XY23 | 6 | 5.0667 | Preventivo | 84.44%
2020-06-30 | XY30 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-06-30 | XY32 | 5 | 4 | Preventivo | 80%
2020-06-30 | XY33 | 5 | 5 | Preventivo | 100%
2020-06-30 | XY34 | 4 | 1 | Preventivo | 25%
2020-06-30 | XY37 | 2 | 1 | Preventivo | 50%
2020-06-30 | XY52 | 20 | 19.9524 | Preventivo | 99.76%
2020-07-31 | XY02 | 3 | 3 | Preventivo | 100%
2020-07-31 | XY03 | 2 | 2 | Preventivo | 100%
2020-07-31 | XY04 | 1 | 0 | Preventivo | 0%
2020-07-31 | XY05 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-07-31 | XY10 | 2 | 1.565 | Preventivo | 78.25%
2020-07-31 | XY12 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-07-31 | XY13 | 3 | 3 | Preventivo | 100%
2020-07-31 | XY14 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-07-31 | XY15 | 15 | 15 | Preventivo | 100%
2020-07-31 | XY18 | 2 | 2 | Preventivo | 100%
2020-07-31 | XY20 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-07-31 | XY21 | 13 | 10 | Preventivo | 76.92%
2020-07-31 | XY22 | 2 | 2 | Preventivo | 100%
2020-07-31 | XY30 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-07-31 | XY34 | 3 | 0.62147 | Preventivo | 20.72%
2020-07-31 | XY37 | 1 | 0 | Preventivo | 0%
2020-07-31 | XY38 | 4 | 3.2222 | Preventivo | 80.56%
2020-07-31 | XY56 | 4 | 3.4383 | Preventivo | 85.96%
2020-08-31 | XY02 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-08-31 | XY03 | 2 | 2 | Preventivo | 100%
2020-08-31 | XY14 | 3 | 3 | Preventivo | 100%
2020-08-31 | XY15 | 3 | 2 | Preventivo | 66.67%
2020-08-31 | XY18 | 14 | 14 | Preventivo | 100%
2020-08-31 | XY21 | 2 | 1 | Preventivo | 50%
2020-08-31 | XY22 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-08-31 | XY25 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-08-31 | XY30 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-08-31 | XY38 | 3 | 3 | Preventivo | 100%
2020-08-31 | XY56 | 4 | 4 | Preventivo | 100%
2020-09-30 | XY04 | 1 | 0.2 | Preventivo | 20%
2020-09-30 | XY07 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-09-30 | XY10 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-09-30 | XY17 | 9 | 9 | Preventivo | 100%
2020-09-30 | XY21 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-09-30 | XY25 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-09-30 | XY30 | 1 | 0 | Preventivo | 0%
2020-09-30 | XY32 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-09-30 | XY33 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-09-30 | XY34 | 4 | 4 | Preventivo | 100%
2020-09-30 | XY35 | 3 | 3 | Preventivo | 100%
2020-09-30 | XY37 | 2 | 2 | Preventivo | 100%
2020-09-30 | XY39 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-09-30 | XY56 | 13 | 13 | Preventivo | 100%
2020-10-31 | XY02 | 1 | 0 | Preventivo | 0%
2020-10-31 | XY03 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-10-31 | XY04 | 1 | 0.2 | Preventivo | 20%
2020-10-31 | XY05 | 10 | 10 | Preventivo | 100%
2020-10-31 | XY06 | 12 | 12 | Preventivo | 100%
2020-10-31 | XY07 | 12 | 12 | Preventivo | 100%
2020-10-31 | XY10 | 5 | 6 | Preventivo | 120%
2020-10-31 | XY18 | 2 | 2 | Preventivo | 100%
2020-10-31 | XY25 | 17 | 17 | Preventivo | 100%
2020-10-31 | XY32 | 32 | 30 | Preventivo | 93.75%
2020-10-31 | XY37 | 7 | 7 | Preventivo | 100%
2020-10-31 | XY38 | 1 | 1 | Preventivo | 100%
2020-10-31 | XY29 | 17 | 17 | Preventivo | 100%
2020-03-31 | XY01 | 1 | 0 | Corretivo | 0%
2020-10-31 | XY41 | 21 | 21 | Preventivo | 100%
2020-01-31 | XY12 | 2 | 2 | Corretivo | 100%
2020-01-31 | XY13 | 2 | 1 | Corretivo | 50%
2020-01-31 | XY14 | 1 | 0 | Corretivo | 0%
2020-01-31 | XY15 | 2 | 2 | Corretivo | 100%
2020-01-31 | XY16 | 4 | 4 | Corretivo | 100%
2020-01-31 | XY17 | 1 | 0 | Corretivo | 0%
2020-01-31 | XY18 | 1 | 0 | Corretivo | 0%
2020-01-31 | XY20 | 6 | 1 | Corretivo | 16.67%
2020-01-31 | XY21 | 5 | 1 | Corretivo | 20%
2020-01-31 | XY22 | 6 | 0 | Corretivo | 0%
2020-01-31 | XY25 | 1 | 0 | Corretivo | 0%
2020-01-31 | XY39 | 4 | 0 | Corretivo | 0%
2020-02-29 | XY13 | 1 | 0.38 | Corretivo | 38%
2020-02-29 | XY14 | 1 | 0 | Corretivo | 0%
2020-02-29 | XY17 | 1 | 0.19583 | Corretivo | 19.58%
2020-02-29 | XY20 | 13 | 0.98 | Corretivo | 7.538%
2020-02-29 | XY21 | 4 | 0.5 | Corretivo | 12.5%
2020-02-29 | XY39 | 2 | 0 | Corretivo | 0%
2020-05-31 | XY01 | 4 | 2.05 | Corretivo | 51.25%
2020-03-31 | XY05 | 1 | 1 | Corretivo | 100%
2020-03-31 | XY13 | 15 | 3.7 | Corretivo | 24.67%
2020-03-31 | XY14 | 4 | 2 | Corretivo | 50%
2020-03-31 | XY15 | 2 | 0 | Corretivo | 0%
2020-03-31 | XY17 | 4 | 0.2625 | Corretivo | 6.562%
2020-03-31 | XY20 | 11 | 1.98 | Corretivo | 18%
2020-03-31 | XY21 | 6 | 1 | Corretivo | 16.67%
2020-03-31 | XY25 | 35 | 16.3405 | Corretivo | 46.69%
2020-03-31 | XY37 | 3 | 0 | Corretivo | 0%
2020-04-30 | XY03 | 1 | 0 | Corretivo | 0%
2020-04-30 | XY05 | 2 | 2 | Corretivo | 100%
2020-04-30 | XY10 | 15 | 4.4545 | Corretivo | 29.7%
2020-04-30 | XY13 | 1 | 0.38 | Corretivo | 38%
2020-04-30 | XY16 | 1 | 1 | Corretivo | 100%
2020-04-30 | XY17 | 155 | 78.8638 | Corretivo | 50.88%
2020-04-30 | XY20 | 1 | 1 | Corretivo | 100%
2020-04-30 | XY21 | 4 | 4 | Corretivo | 100%
2020-04-30 | XY23 | 2 | 1 | Corretivo | 50%
2020-04-30 | XY25 | 19 | 1.85 | Corretivo | 9.737%
2020-04-30 | XY29 | 6 | 4 | Corretivo | 66.67%
2020-04-30 | XY30 | 1 | 0.96 | Corretivo | 96%
2020-04-30 | XY34 | 2 | 0.5 | Corretivo | 25%
2020-04-30 | XY37 | 6 | 2.5 | Corretivo | 41.67%
2020-04-30 | XY38 | 3 | 2.96 | Corretivo | 98.67%
2020-06-30 | XY01 | 5 | 1 | Corretivo | 20%
2020-05-31 | XY05 | 3 | 0 | Corretivo | 0%
2020-05-31 | XY07 | 3 | 3 | Corretivo | 100%
2020-05-31 | XY12 | 1 | 0 | Corretivo | 0%
2020-05-31 | XY13 | 3 | 2 | Corretivo | 66.67%
2020-05-31 | XY14 | 21 | 14.6667 | Corretivo | 69.84%
2020-05-31 | XY15 | 1 | 1 | Corretivo | 100%
2020-05-31 | XY16 | 3 | 1 | Corretivo | 33.33%
2020-05-31 | XY17 | 29 | 2.1892 | Corretivo | 7.549%
2020-05-31 | XY20 | 34 | 13 | Corretivo | 38.24%
2020-05-31 | XY21 | 11 | 3.5 | Corretivo | 31.82%
2020-05-31 | XY22 | 4 | 1.81 | Corretivo | 45.25%
2020-05-31 | XY23 | 2 | 0 | Corretivo | 0%
2020-05-31 | XY25 | 74 | 38.4667 | Corretivo | 51.98%
2020-05-31 | XY29 | 9 | 8 | Corretivo | 88.89%
2020-05-31 | XY32 | 2 | 0.73611 | Corretivo | 36.81%
2020-05-31 | XY33 | 2 | 0 | Corretivo | 0%
2020-05-31 | XY34 | 2 | 0.5 | Corretivo | 25%
2020-05-31 | XY37 | 5 | 2.3048 | Corretivo | 46.1%
2020-05-31 | XY39 | 1 | 0 | Corretivo | 0%
2020-07-31 | XY01 | 2 | 0 | Corretivo | 0%
2020-06-30 | XY05 | 4 | 3 | Corretivo | 75%
2020-06-30 | XY13 | 1 | 1 | Corretivo | 100%
2020-06-30 | XY14 | 47 | 29.3417 | Corretivo | 62.43%
2020-06-30 | XY15 | 2 | 2 | Corretivo | 100%
2020-06-30 | XY16 | 2 | 2 | Corretivo | 100%
2020-06-30 | XY17 | 27 | 10 | Corretivo | 37.04%
2020-06-30 | XY18 | 1 | 1 | Corretivo | 100%
2020-06-30 | XY20 | 4 | 2 | Corretivo | 50%
2020-06-30 | XY21 | 13 | 3.5 | Corretivo | 26.92%
2020-06-30 | XY22 | 7 | 3 | Corretivo | 42.86%
2020-06-30 | XY23 | 1 | 1 | Corretivo | 100%
2020-06-30 | XY25 | 42 | 7.1611 | Corretivo | 17.05%
2020-06-30 | XY29 | 5 | 2 | Corretivo | 40%
2020-06-30 | XY30 | 2 | 1 | Corretivo | 50%
2020-06-30 | XY32 | 5 | 3.5363 | Corretivo | 70.73%
2020-06-30 | XY33 | 1 | 0 | Corretivo | 0%
2020-06-30 | XY37 | 16 | 9.5 | Corretivo | 59.38%
2020-06-30 | XY39 | 2 | 1 | Corretivo | 50%
2020-06-30 | XY41 | 15 | 4 | Corretivo | 26.67%
2020-08-31 | XY01 | 3 | 2.25 | Corretivo | 75%
2020-07-31 | XY02 | 18 | 11.3782 | Corretivo | 63.21%
2020-07-31 | XY03 | 5 | 5 | Corretivo | 100%
2020-07-31 | XY04 | 36 | 26.5812 | Corretivo | 73.84%
2020-07-31 | XY05 | 11 | 9 | Corretivo | 81.82%
2020-07-31 | XY10 | 64 | 55.6 | Corretivo | 86.88%
2020-07-31 | XY12 | 12 | 8 | Corretivo | 66.67%
2020-07-31 | XY13 | 3 | 1.7619 | Corretivo | 58.73%
2020-07-31 | XY14 | 16 | 2 | Corretivo | 12.5%
2020-07-31 | XY16 | 3 | 2 | Corretivo | 66.67%
2020-07-31 | XY17 | 2 | 0.93333 | Corretivo | 46.67%
2020-07-31 | XY18 | 1 | 1 | Corretivo | 100%
2020-07-31 | XY20 | 5 | 2 | Corretivo | 40%
2020-07-31 | XY21 | 9 | 0 | Corretivo | 0%
2020-07-31 | XY22 | 18 | 13.0417 | Corretivo | 72.45%
2020-07-31 | XY25 | 28 | 7.0833 | Corretivo | 25.3%
2020-07-31 | XY30 | 21 | 16 | Corretivo | 76.19%
2020-07-31 | XY32 | 8 | 2.7419 | Corretivo | 34.27%
2020-07-31 | XY33 | 1 | 0.83333 | Corretivo | 83.33%
2020-07-31 | XY34 | 4 | 3 | Corretivo | 75%
2020-07-31 | XY37 | 9 | 4 | Corretivo | 44.44%
2020-07-31 | XY38 | 6 | 4 | Corretivo | 66.67%
2020-07-31 | XY41 | 10 | 0 | Corretivo | 0%
2020-07-31 | XY56 | 2 | 2 | Corretivo | 100%
2020-09-30 | XY01 | 1 | 0.25 | Corretivo | 25%
2020-08-31 | XY02 | 21 | 21 | Corretivo | 100%
2020-08-31 | XY03 | 30 | 30 | Corretivo | 100%
2020-08-31 | XY04 | 9 | 10.2222 | Corretivo | 113.6%
2020-08-31 | XY05 | 28 | 28 | Corretivo | 100%
2020-08-31 | XY10 | 22 | 22 | Corretivo | 100%
2020-08-31 | XY12 | 2 | 1 | Corretivo | 50%
2020-08-31 | XY14 | 44 | 34.1357 | Corretivo | 77.58%
2020-08-31 | XY15 | 2 | 0.94737 | Corretivo | 47.37%
2020-08-31 | XY16 | 4 | 4 | Corretivo | 100%
2020-08-31 | XY17 | 1 | 1 | Corretivo | 100%
2020-08-31 | XY18 | 3 | 1 | Corretivo | 33.33%
2020-08-31 | XY20 | 19 | 18 | Corretivo | 94.74%
2020-08-31 | XY21 | 18 | 15 | Corretivo | 83.33%
2020-08-31 | XY22 | 60 | 45.2968 | Corretivo | 75.49%
2020-08-31 | XY23 | 1 | 1 | Corretivo | 100%
2020-08-31 | XY25 | 4 | 4 | Corretivo | 100%
2020-08-31 | XY30 | 60 | 59 | Corretivo | 98.33%
2020-08-31 | XY32 | 1 | 1 | Corretivo | 100%
2020-08-31 | XY34 | 30 | 28 | Corretivo | 93.33%
2020-08-31 | XY37 | 1 | 1 | Corretivo | 100%
2020-08-31 | XY38 | 56 | 51.6667 | Corretivo | 92.26%
2020-08-31 | XY56 | 3 | 3 | Corretivo | 100%
2020-10-31 | XY01 | 5 | 4 | Preventivo | 80%
2020-09-30 | XY02 | 6 | 5 | Corretivo | 83.33%
2020-09-30 | XY03 | 13 | 12 | Corretivo | 92.31%
2020-09-30 | XY04 | 28 | 28 | Corretivo | 100%
2020-09-30 | XY05 | 8 | 8 | Corretivo | 100%
2020-09-30 | XY06 | 1 | 1 | Corretivo | 100%
2020-09-30 | XY07 | 1 | 1 | Corretivo | 100%
2020-09-30 | XY10 | 52 | 48.9545 | Corretivo | 94.14%
2020-09-30 | XY11 | 27 | 0 | Corretivo | 0%
2020-09-30 | XY12 | 1 | 1 | Corretivo | 100%
2020-09-30 | XY13 | 1 | 1 | Corretivo | 100%
2020-09-30 | XY14 | 20 | 9.5 | Corretivo | 47.5%
2020-09-30 | XY16 | 2 | 2 | Corretivo | 100%
2020-09-30 | XY17 | 4 | 4 | Corretivo | 100%
2020-09-30 | XY18 | 10 | 10 | Corretivo | 100%
2020-09-30 | XY20 | 22 | 15.5 | Corretivo | 70.45%
2020-09-30 | XY22 | 37 | 17.3544 | Corretivo | 46.9%
2020-09-30 | XY23 | 6 | 6 | Corretivo | 100%
2020-09-30 | XY25 | 3 | 3 | Corretivo | 100%
2020-09-30 | XY30 | 15 | 15 | Corretivo | 100%
2020-09-30 | XY32 | 1 | 1 | Corretivo | 100%
2020-09-30 | XY34 | 2 | 2 | Corretivo | 100%
2020-09-30 | XY38 | 8 | 8 | Corretivo | 100%
2020-09-30 | XY39 | 1 | 1 | Corretivo | 100%
2020-09-30 | XY41 | 7 | 7 | Corretivo | 100%
2020-10-31 | XY01 | 1 | 1 | Corretivo | 100%
2020-10-31 | XY02 | 4 | 2.4333 | Corretivo | 60.83%
2020-10-31 | XY03 | 2 | 2 | Corretivo | 100%
2020-10-31 | XY05 | 9 | 9 | Corretivo | 100%
2020-10-31 | XY06 | 16 | 16 | Corretivo | 100%
2020-10-31 | XY07 | 1 | 1 | Corretivo | 100%
2020-10-31 | XY10 | 50 | 46.966 | Corretivo | 93.93%
2020-10-31 | XY12 | 2 | 2 | Corretivo | 100%
2020-10-31 | XY14 | 12 | 4.5571 | Corretivo | 37.98%
2020-10-31 | XY16 | 3 | 3 | Corretivo | 100%
2020-10-31 | XY17 | 8 | 8 | Corretivo | 100%
2020-10-31 | XY18 | 2 | 2 | Corretivo | 100%
2020-10-31 | XY20 | 13 | 11.2733 | Corretivo | 86.72%
2020-10-31 | XY21 | 1 | 1 | Corretivo | 100%
2020-10-31 | XY22 | 27 | 11.3992 | Corretivo | 42.22%
2020-10-31 | XY23 | 10 | 10 | Corretivo | 100%
2020-10-31 | XY25 | 19 | 15.08 | Corretivo | 79.37%
2020-10-31 | XY29 | 1 | 1 | Corretivo | 100%
2020-10-31 | XY30 | 36 | 36 | Corretivo | 100%
2020-10-31 | XY32 | 2 | 1 | Corretivo | 50%
2020-10-31 | XY33 | 1 | 0.2 | Corretivo | 20%
2020-10-31 | XY37 | 10 | 10 | Corretivo | 100%
2020-10-31 | XY38 | 2 | 2 | Corretivo | 100%
2020-10-31 | XY41 | 11 | 9 | Corretivo | 81.82%
2020-10-31 | XY56 | 3 | 3 | Corretivo | 100%
2020-10-31 | XY66 | 1 | 1 | Corretivo | 100%

## Página1
Center
XY01
XY02
XY03
XY04
XY05
XY10
XY14
XY15
XY16
XY18
XY22
XY25
XY30
XY33
XY38
XY52
XY01
XY04
XY05
XY06
XY07
XY12
XY13
XY14
XY15
XY16
XY18
XY23
XY25
XY29
XY38
XY41
XY52
XY01
XY02
XY03
XY04
XY05
XY06
XY07
XY10
XY13
XY14
XY15
XY16
XY17
XY20
XY23
XY30
XY34
XY37
XY38
XY39
XY52
XY56
XY02
XY03
XY04
XY05
XY06
XY07
XY10
XY13
XY14
XY16
XY17
XY18
XY22
XY29
XY34
XY37
XY38
XY39
XY52
XY56
XY02
XY04
XY05
XY06
XY10
XY14
XY16
XY17
XY20
XY22
XY23
XY25
XY30
XY32
XY33
XY37
XY38
XY52
XY56
XY02
XY03
XY04
XY10
XY12
XY13
XY14
XY15
XY16
XY18
XY22
XY23
XY30
XY32
XY33
XY34
XY37
XY52
XY02
XY03
XY04
XY05
XY10
XY12
XY13
XY14
XY15
XY18
XY20
XY21
XY22
XY30
XY34
XY37
XY38
XY56
XY02
XY03
XY14
XY15
XY18
XY21
XY22
XY25
XY30
XY38
XY56
XY04
XY07
XY10
XY17
XY21
XY25
XY30
XY32
XY33
XY34
XY35
XY37
XY39
XY56
XY02
XY03
XY04
XY05
XY06
XY07
XY10
XY18
XY25
XY32
XY37
XY38
XY29
XY01
XY41
XY12
XY13
XY14
XY15
XY16
XY17
XY18
XY20
XY21
XY22
XY25
XY39
XY13
XY14
XY17
XY20
XY21
XY39
XY01
XY05
XY13
XY14
XY15
XY17
XY20
XY21
XY25
XY37
XY03
XY05
XY10
XY13
XY16
XY17
XY20
XY21
XY23
XY25
XY29
XY30
XY34
XY37
XY38
XY01
XY05
XY07
XY12
XY13
XY14
XY15
XY16
XY17
XY20
XY21
XY22
XY23
XY25
XY29
XY32
XY33
XY34
XY37
XY39
XY01
XY05
XY13
XY14
XY15
XY16
XY17
XY18
XY20
XY21
XY22
XY23
XY25
XY29
XY30
XY32
XY33
XY37
XY39
XY41
XY01
XY02
XY03
XY04
XY05
XY10
XY12
XY13
XY14
XY16
XY17
XY18
XY20
XY21
XY22
XY25
XY30
XY32
XY33
XY34
XY37
XY38
XY41
XY56
XY01
XY02
XY03
XY04
XY05
XY10
XY12
XY14
XY15
XY16
XY17
XY18
XY20
XY21
XY22
XY23
XY25
XY30
XY32
XY34
XY37
XY38
XY56
XY01
XY02
XY03
XY04
XY05
XY06
XY07
XY10
XY11
XY12
XY13
XY14
XY16
XY17
XY18
XY20
XY22
XY23
XY25
XY30
XY32
XY34
XY38
XY39
XY41
XY01
XY02
XY03
XY05
XY06
XY07
XY10
XY12
XY14
XY16
XY17
XY18
XY20
XY21
XY22
XY23
XY25
XY29
XY30
XY32
XY33
XY37
XY38
XY41
XY56
XY66

## fato_LRR
Date | Center | EXCESS | OK | FOLLOW-UP | PO NEEDED | CRITICAL FOLLOW-UP | CRITICAL PO NEEDED | ZERO STOCK FOLLOW-UP | ZERO STOCK PO NEEDED | Local | disponibilidade | Indisponibilidade
2020-01-31 | XY01 | 109 | 15 | 6 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6 | Ceará | 0.875 | 0.125
2020-01-31 | XY02 | 197 | 104 | 12 | 10 | 9 | 5 | 8 | 11 | Rio Grande do Norte | 0.9073 | 0.092697
2020-01-31 | XY03 | 102 | 34 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | Rio Grande do Norte | 0.85629 | 0.14371
2020-01-31 | XY04 | 93 | 70 | 23 | 13 | 4 | 4 | 15 | 2 | Rio Grande do Norte | 0.88839 | 0.11161
2020-01-31 | XY05 | 148 | 73 | 14 | 5 | 9 | 1 | 7 | 5 | Bahia | 0.91603 | 0.083969
2020-01-31 | XY06 | 180 | 58 | 10 | 15 | 11 | 12 | 17 | 11 | Bahia | 0.83758 | 0.16242
2020-01-31 | XY07 | 254 | 90 | 11 | 7 | 6 | 11 | 14 | 11 | Bahia | 0.89604 | 0.10396
2020-01-31 | XY10 | 194 | 41 | 10 | 3 | 7 | 5 | 12 | 6 | Rio Grande do Norte | 0.89209 | 0.10791
2020-01-31 | XY12 | 116 | 55 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 9 | Rio Grande do Sul | 0.875 | 0.125
2020-01-31 | XY13 | 137 | 45 | 16 | 2 | 6 | 3 | 10 | 7 |  | 0.88496 | 0.11504
2020-01-31 | XY14 | 163 | 28 | 4 | 0 | 7 | 11 | 9 | 2 | Piauí | 0.87054 | 0.12946
2020-01-31 | XY15 | 161 | 98 | 19 | 5 | 5 | 14 | 20 | 10 | Rio Grande do Sul | 0.85241 | 0.14759
2020-01-31 | XY16 | 149 | 65 | 10 | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 | Bahia | 0.89575 | 0.10425
2020-01-31 | XY17 | 159 | 45 | 9 | 0 | 6 | 10 | 3 | 4 | Rio Grande do Norte | 0.90254 | 0.097458
2020-01-31 | XY18 | 117 | 28 | 7 | 5 | 3 | 6 | 12 | 3 | Rio Grande do Sul | 0.8674 | 0.1326
2020-01-31 | XY20 | 155 | 79 | 21 | 5 | 9 | 19 | 13 | 10 | Piauí | 0.83601 | 0.16399
2020-01-31 | XY21 | 99 | 46 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | Rio Grande do Sul | 0.91813 | 0.081871
2020-01-31 | XY22 | 120 | 27 | 8 | 1 | 5 | 11 | 8 | 1 | Bahia | 0.86188 | 0.13812
2020-01-31 | XY23 | 96 | 116 | 11 | 6 | 9 | 5 | 19 | 12 | Bahia | 0.83577 | 0.16423
2020-01-31 | XY25 | 217 | 47 | 23 | 3 | 5 | 7 | 15 | 5 | Rio Grande do Norte | 0.90062 | 0.099379
2020-01-31 | XY29 | 128 | 62 | 4 | 5 | 11 | 4 | 4 | 4 | Ceará | 0.8964 | 0.1036
2020-01-31 | XY30 | 227 | 75 | 21 | 131 | 12 | 20 | 14 | 25 | Rio Grande do Norte | 0.86476 | 0.13524
2020-01-31 | XY32 | 185 | 49 | 9 | 2 | 3 | 6 | 13 | 6 | Rio Grande do Norte | 0.89744 | 0.10256
2020-01-31 | XY33 | 77 | 48 | 38 | 39 | 0 | 1 | 24 | 72 | Rio Grande do Norte | 0.67559 | 0.32441
2020-01-31 | XY34 | 275 | 189 | 17 | 13 | 7 | 14 | 10 | 8 | Paraíba | 0.92683 | 0.073171
2020-01-31 | XY37 | 207 | 71 | 14 | 7 | 7 | 7 | 11 | 5 | Ceará | 0.90881 | 0.091185
2020-01-31 | XY38 | 368 | 96 | 15 | 7 | 11 | 7 | 6 | 8 | Rio Grande do Norte | 0.93822 | 0.061776
2020-01-31 | XY39 | 336 | 74 | 8 | 4 | 10 | 8 | 4 | 7 | Piauí | 0.9357 | 0.064302
2020-01-31 | XY41 | 124 | 82 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | Bahia | 0.93043 | 0.069565
2020-01-31 | XY52 | 70 | 64 | 31 | 4 | 2 | 19 | 46 | 31 | Bahia | 0.63296 | 0.36704
2020-01-31 | XY58 | 94 | 7 | 17 | 7 | 2 | 1 | 17 | 3 | Ceará | 0.84459 | 0.15541
2020-01-31 | XY59 | 90 | 53 | 20 | 4 | 8 | 0 | 20 | 2 | Bahia | 0.84772 | 0.15228
2020-01-31 | XY60 | 100 | 40 | 10 | 0 | 5 | 0 | 27 | 1 | Pernambuco | 0.81967 | 0.18033
2020-01-31 | XY61 | 69 | 43 | 29 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | Bahia | 0.81503 | 0.18497
2020-01-31 | XY62 | 101 | 36 | 9 | 0 | 12 | 0 | 31 | 2 | Rio Grande do Norte | 0.7644 | 0.2356
2020-02-29 | XY01 | 118 | 0 | 17 | 66 | 2 | 13 | 4 | 23 | Ceará | 0.82716 | 0.17284
2020-02-29 | XY02 | 135 | 1 | 12 | 165 | 4 | 18 | 3 | 18 | Rio Grande do Norte | 0.87921 | 0.12079
2020-02-29 | XY03 | 55 | 0 | 53 | 41 | 6 | 6 | 4 | 11 | Rio Grande do Norte | 0.84659 | 0.15341
2020-02-29 | XY04 | 51 | 0 | 9 | 120 | 9 | 13 | 5 | 9 | Rio Grande do Norte | 0.83333 | 0.16667
2020-02-29 | XY05 | 65 | 0 | 15 | 121 | 4 | 20 | 1 | 16 | Bahia | 0.83058 | 0.16942
2020-02-29 | XY06 | 366 | 30 | 128 | 81 | 9 | 4 | 16 | 54 | Bahia | 0.87936 | 0.12064
2020-02-29 | XY07 | 147 | 1 | 160 | 219 | 7 | 17 | 6 | 49 | Bahia | 0.86964 | 0.13036
2020-02-29 | XY10 | 93 | 0 | 24 | 141 | 5 | 33 | 11 | 24 | Rio Grande do Norte | 0.77946 | 0.22054
2020-02-29 | XY12 | 131 | 0 | 21 | 40 | 0 | 1 | 3 | 10 | Rio Grande do Sul | 0.93204 | 0.067961
2020-02-29 | XY13 | 54 | 0 | 121 | 42 | 6 | 19 | 6 | 14 |  | 0.82824 | 0.17176
2020-02-29 | XY14 | 163 | 30 | 4 | 4 | 6 | 11 | 8 | 6 | Piauí | 0.86638 | 0.13362
2020-02-29 | XY15 | 160 | 0 | 28 | 99 | 2 | 5 | 18 | 19 | Rio Grande do Sul | 0.86707 | 0.13293
2020-02-29 | XY16 | 49 | 1 | 21 | 122 | 5 | 26 | 4 | 22 | Bahia | 0.772 | 0.228
2020-02-29 | XY17 | 76 | 0 | 104 | 63 | 4 | 16 | 2 | 18 | Rio Grande do Norte | 0.85866 | 0.14134
2020-02-29 | XY18 | 122 | 1 | 21 | 24 | 1 | 0 | 4 | 9 | Rio Grande do Sul | 0.92308 | 0.076923
2020-02-29 | XY20 | 149 | 79 | 11 | 18 | 8 | 21 | 13 | 11 | Piauí | 0.82903 | 0.17097
2020-02-29 | XY21 | 101 | 0 | 12 | 48 | 1 | 0 | 4 | 4 | Rio Grande do Sul | 0.94706 | 0.052941
2020-02-29 | XY22 | 127 | 8 | 12 | 20 | 4 | 2 | 3 | 6 | Bahia | 0.91758 | 0.082418
2020-02-29 | XY23 | 50 | 0 | 21 | 150 | 7 | 9 | 3 | 24 | Bahia | 0.83712 | 0.16288
2020-02-29 | XY25 | 174 | 0 | 29 | 34 | 12 | 8 | 4 | 15 | Rio Grande do Norte | 0.8587 | 0.1413
2020-02-29 | XY29 | 38 | 0 | 108 | 63 | 1 | 7 | 0 | 11 | Ceará | 0.91667 | 0.083333
2020-02-29 | XY30 | 87 | 0 | 24 | 304 | 2 | 51 | 7 | 40 | Rio Grande do Norte | 0.80583 | 0.19417
2020-02-29 | XY32 | 113 | 0 | 106 | 52 | 23 | 15 | 10 | 80 | Rio Grande do Norte | 0.6792 | 0.3208
2020-02-29 | XY33 | 57 | 0 | 77 | 33 | 12 | 25 | 5 | 82 | Rio Grande do Norte | 0.57388 | 0.42612
2020-02-29 | XY34 | 70 | 1 | 15 | 401 | 2 | 28 | 1 | 14 | Paraíba | 0.91541 | 0.084586
2020-02-29 | XY37 | 81 | 0 | 53 | 165 | 0 | 14 | 1 | 17 | Ceará | 0.90332 | 0.096677
2020-02-29 | XY38 | 357 | 32 | 22 | 78 | 2 | 8 | 4 | 10 | Rio Grande do Norte | 0.95322 | 0.046784
2020-02-29 | XY39 | 325 | 28 | 10 | 62 | 1 | 8 | 3 | 7 | Piauí | 0.95721 | 0.042793
2020-02-29 | XY41 | 115 | 1 | 75 | 45 | 2 | 8 | 1 | 32 | Bahia | 0.84588 | 0.15412
2020-02-29 | XY52 | 73 | 0 | 12 | 96 | 6 | 15 | 6 | 59 | Bahia | 0.6779 | 0.3221
2020-02-29 | XY56 | 77 | 0 | 127 | 55 | 7 | 13 | 29 | 114 | Rio Grande do Norte | 0.61374 | 0.38626
2020-02-29 | XY58 | 88 | 5 | 22 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | Ceará | 0.83916 | 0.16084
2020-02-29 | XY59 | 79 | 55 | 22 | 7 | 11 | 1 | 24 | 7 | Bahia | 0.79126 | 0.20874
2020-02-29 | XY60 | 99 | 40 | 13 | 0 | 8 | 1 | 20 | 2 | Pernambuco | 0.8306 | 0.1694
2020-02-29 | XY61 | 67 | 42 | 14 | 14 | 7 | 5 | 16 | 8 | Bahia | 0.79191 | 0.20809
2020-02-29 | XY62 | 95 | 39 | 9 | 0 | 12 | 1 | 35 | 0 | Rio Grande do Norte | 0.74869 | 0.25131
2020-03-31 | XY01 | 122 | 0 | 18 | 67 | 5 | 9 | 3 | 19 | Ceará | 0.85185 | 0.14815
2020-03-31 | XY02 | 135 | 1 | 88 | 100 | 3 | 11 | 2 | 16 | Rio Grande do Norte | 0.91011 | 0.089888
2020-03-31 | XY03 | 57 | 0 | 55 | 40 | 5 | 4 | 3 | 12 | Rio Grande do Norte | 0.86364 | 0.13636
2020-03-31 | XY04 | 54 | 0 | 56 | 73 | 6 | 14 | 4 | 9 | Rio Grande do Norte | 0.84722 | 0.15278
2020-03-31 | XY05 | 67 | 0 | 66 | 80 | 5 | 12 | 1 | 11 | Bahia | 0.88017 | 0.11983
2020-03-31 | XY06 | 372 | 30 | 128 | 81 | 10 | 5 | 11 | 51 | Bahia | 0.88808 | 0.11192
2020-03-31 | XY07 | 151 | 1 | 170 | 208 | 7 | 17 | 5 | 47 | Bahia | 0.87459 | 0.12541
2020-03-31 | XY10 | 96 | 0 | 115 | 67 | 8 | 18 | 9 | 18 | Rio Grande do Norte | 0.83988 | 0.16012
2020-03-31 | XY12 | 130 | 0 | 20 | 39 | 0 | 0 | 2 | 15 | Rio Grande do Sul | 0.91748 | 0.082524
2020-03-31 | XY13 | 52 | 1 | 122 | 41 | 9 | 19 | 5 | 13 |  | 0.82443 | 0.17557
2020-03-31 | XY14 | 163 | 29 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 11 | Piauí | 0.85776 | 0.14224
2020-03-31 | XY15 | 161 | 1 | 31 | 99 | 1 | 6 | 13 | 19 | Rio Grande do Sul | 0.88218 | 0.11782
2020-03-31 | XY16 | 48 | 0 | 34 | 117 | 6 | 21 | 3 | 21 | Bahia | 0.796 | 0.204
2020-03-31 | XY17 | 71 | 0 | 104 | 60 | 5 | 23 | 2 | 18 | Rio Grande do Norte | 0.83039 | 0.16961
2020-03-31 | XY18 | 121 | 0 | 18 | 29 | 1 | 0 | 3 | 10 | Rio Grande do Sul | 0.92308 | 0.076923
2020-03-31 | XY20 | 144 | 88 | 9 | 17 | 6 | 21 | 11 | 14 | Piauí | 0.83226 | 0.16774
2020-03-31 | XY21 | 98 | 0 | 15 | 48 | 0 | 1 | 3 | 5 | Rio Grande do Sul | 0.94706 | 0.052941
2020-03-31 | XY22 | 125 | 7 | 14 | 18 | 3 | 2 | 4 | 8 | Bahia | 0.90608 | 0.093923
2020-03-31 | XY23 | 160 | 0 | 14 | 54 | 8 | 9 | 3 | 16 | Bahia | 0.86364 | 0.13636
2020-03-31 | XY25 | 171 | 0 | 26 | 36 | 10 | 12 | 4 | 17 | Rio Grande do Norte | 0.8442 | 0.1558
2020-03-31 | XY29 | 42 | 0 | 104 | 58 | 3 | 9 | 0 | 12 | Ceará | 0.89474 | 0.10526
2020-03-31 | XY30 | 93 | 0 | 195 | 163 | 4 | 26 | 6 | 28 | Rio Grande do Norte | 0.87573 | 0.12427
2020-03-31 | XY32 | 114 | 0 | 117 | 49 | 25 | 13 | 10 | 71 | Rio Grande do Norte | 0.70175 | 0.29825
2020-03-31 | XY33 | 61 | 0 | 98 | 24 | 12 | 17 | 4 | 75 | Rio Grande do Norte | 0.62887 | 0.37113
2020-03-31 | XY34 | 71 | 0 | 123 | 294 | 3 | 27 | 1 | 13 | Paraíba | 0.91729 | 0.082707
2020-03-31 | XY37 | 82 | 0 | 52 | 163 | 0 | 16 | 1 | 17 | Ceará | 0.89728 | 0.10272
2020-03-31 | XY38 | 359 | 32 | 23 | 77 | 2 | 7 | 3 | 10 | Rio Grande do Norte | 0.95712 | 0.042885
2020-03-31 | XY39 | 302 | 26 | 9 | 84 | 1 | 8 | 1 | 13 | Piauí | 0.9482 | 0.051802
2020-03-31 | XY41 | 41 | 0 | 132 | 61 | 3 | 10 | 1 | 31 | Bahia | 0.83871 | 0.16129
2020-03-31 | XY52 | 75 | 0 | 24 | 93 | 11 | 9 | 4 | 51 | Bahia | 0.7191 | 0.2809
2020-03-31 | XY56 | 78 | 0 | 134 | 52 | 8 | 12 | 27 | 111 | Rio Grande do Norte | 0.62559 | 0.37441
2020-03-31 | XY58 | 110 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | Ceará | 0.88652 | 0.11348
2020-03-31 | XY59 | 79 | 46 | 19 | 7 | 13 | 2 | 31 | 8 | Bahia | 0.73659 | 0.26341
2020-03-31 | XY60 | 99 | 39 | 13 | 0 | 7 | 0 | 20 | 4 | Pernambuco | 0.82967 | 0.17033
2020-03-31 | XY61 | 72 | 43 | 22 | 1 | 13 | 1 | 19 | 1 | Bahia | 0.80233 | 0.19767
2020-03-31 | XY62 | 82 | 42 | 14 | 0 | 15 | 1 | 35 | 1 | Rio Grande do Norte | 0.72632 | 0.27368
2020-04-30 | XY01 | 124 | 0 | 9 | 85 | 1 | 15 | 3 | 6 | Ceará | 0.89712 | 0.10288
2020-04-30 | XY02 | 137 | 1 | 14 | 174 | 3 | 13 | 2 | 12 | Rio Grande do Norte | 0.91573 | 0.08427
2020-04-30 | XY03 | 56 | 0 | 10 | 92 | 3 | 3 | 9 | 3 | Rio Grande do Norte | 0.89773 | 0.10227
2020-04-30 | XY04 | 55 | 0 | 12 | 127 | 2 | 10 | 1 | 9 | Rio Grande do Norte | 0.89815 | 0.10185
2020-04-30 | XY05 | 65 | 0 | 14 | 132 | 6 | 11 | 4 | 10 | Bahia | 0.8719 | 0.1281
2020-04-30 | XY06 | 371 | 31 | 46 | 176 | 4 | 8 | 9 | 43 | Bahia | 0.90698 | 0.093023
2020-04-30 | XY07 | 151 | 0 | 26 | 361 | 3 | 23 | 3 | 39 | Bahia | 0.88779 | 0.11221
2020-04-30 | XY10 | 96 | 0 | 39 | 147 | 10 | 16 | 9 | 14 | Rio Grande do Norte | 0.85196 | 0.14804
2020-04-30 | XY12 | 129 | 0 | 10 | 54 | 0 | 0 | 2 | 11 | Rio Grande do Sul | 0.93689 | 0.063107
2020-04-30 | XY13 | 48 | 0 | 6 | 155 | 1 | 35 |  | 15 |  | 0.80385 | 0.19615
2020-04-30 | XY14 | 163 | 37 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | 1 | Piauí | 0.88793 | 0.11207
2020-04-30 | XY15 | 160 | 0 | 18 | 119 | 2 | 5 | 13 | 14 | Rio Grande do Sul | 0.89728 | 0.10272
2020-04-30 | XY16 | 46 | 0 | 10 | 140 | 3 | 31 | 2 | 18 | Bahia | 0.784 | 0.216
2020-04-30 | XY17 | 76 | 0 | 7 | 165 | 3 | 16 | 2 | 14 | Rio Grande do Norte | 0.87633 | 0.12367
2020-04-30 | XY18 | 119 | 0 | 11 | 39 | 1 | 0 | 3 | 9 | Rio Grande do Sul | 0.92857 | 0.071429
2020-04-30 | XY20 | 148 | 88 | 15 | 11 | 7 | 21 | 13 | 7 | Piauí | 0.84516 | 0.15484
2020-04-30 | XY21 | 97 | 0 | 6 | 57 | 1 | 0 | 4 | 5 | Rio Grande do Sul | 0.94118 | 0.058824
2020-04-30 | XY22 | 124 | 7 | 11 | 23 | 2 | 2 | 6 | 6 | Bahia | 0.9116 | 0.088398
2020-04-30 | XY23 | 160 | 0 | 12 | 58 | 6 | 9 | 3 | 16 | Bahia | 0.87121 | 0.12879
2020-04-30 | XY25 | 155 | 0 | 10 | 66 | 6 | 15 | 7 | 17 | Rio Grande do Norte | 0.83696 | 0.16304
2020-04-30 | XY29 | 46 | 0 | 12 | 147 | 3 | 9 | 0 | 11 | Ceará | 0.89912 | 0.10088
2020-04-30 | XY30 | 100 | 0 | 16 | 348 | 4 | 22 | 4 | 21 | Rio Grande do Norte | 0.90097 | 0.099029
2020-04-30 | XY32 | 111 | 0 | 13 | 166 | 9 | 24 | 6 | 70 | Rio Grande do Norte | 0.72682 | 0.27318
2020-04-30 | XY33 | 64 | 0 | 23 | 111 | 7 | 17 | 4 | 65 | Rio Grande do Norte | 0.68041 | 0.31959
2020-04-30 | XY34 | 67 | 0 | 25 | 398 | 6 | 22 | 1 | 13 | Paraíba | 0.92105 | 0.078947
2020-04-30 | XY37 | 85 | 0 | 8 | 212 | 0 | 12 | 2 | 12 | Ceará | 0.92145 | 0.07855
2020-04-30 | XY38 | 352 | 31 | 17 | 92 | 1 | 8 | 4 | 8 | Rio Grande do Norte | 0.95906 | 0.040936
2020-04-30 | XY39 | 300 | 27 | 13 | 80 | 5 | 4 | 1 | 14 | Piauí | 0.94595 | 0.054054
2020-04-30 | XY41 | 41 | 0 | 8 | 186 | 0 | 13 | 1 | 30 | Bahia | 0.84229 | 0.15771
2020-04-30 | XY52 | 76 | 0 | 29 | 99 | 7 | 10 | 4 | 43 | Bahia | 0.76119 | 0.23881
2020-04-30 | XY56 | 89 | 0 | 79 | 103 | 13 | 13 | 27 | 98 | Rio Grande do Norte | 0.64218 | 0.35782
2020-04-30 | XY58 | 110 | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | Ceará | 0.91489 | 0.085106
2020-04-30 | XY59 | 114 | 47 | 9 | 7 | 9 | 1 | 12 | 6 | Bahia | 0.86341 | 0.13659
2020-04-30 | XY60 | 116 | 36 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | Pernambuco | 0.91209 | 0.087912
2020-04-30 | XY61 | 103 | 49 | 4 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | Bahia | 0.91279 | 0.087209
2020-04-30 | XY62 | 103 | 52 | 12 | 1 | 10 | 0 | 11 | 1 | Rio Grande do Norte | 0.88421 | 0.11579
2020-05-31 | XY01 | 125 | 0 | 13 | 91 | 3 | 5 | 2 | 4 | Ceará | 0.94239 | 0.057613
2020-05-31 | XY02 | 147 | 0 | 11 | 182 | 4 | 4 | 1 | 7 | Rio Grande do Norte | 0.95506 | 0.044944
2020-05-31 | XY03 | 68 | 0 | 6 | 90 | 1 | 2 | 5 | 4 | Rio Grande do Norte | 0.93182 | 0.068182
2020-05-31 | XY04 | 65 | 0 | 7 | 132 | 1 | 5 | 1 | 6 | Rio Grande do Norte | 0.94009 | 0.059908
2020-05-31 | XY05 | 80 | 0 | 12 | 133 | 4 | 8 | 4 | 8 | Bahia | 0.90361 | 0.096386
2020-05-31 | XY06 | 378 | 30 | 40 | 185 | 6 | 7 | 7 | 35 | Bahia | 0.92006 | 0.079942
2020-05-31 | XY07 | 160 | 0 | 46 | 340 | 4 | 18 | 9 | 29 | Bahia | 0.90099 | 0.09901
2020-05-31 | XY10 | 109 | 0 | 33 | 154 | 9 | 13 | 6 | 10 | Rio Grande do Norte | 0.88623 | 0.11377
2020-05-31 | XY12 | 131 | 0 | 9 | 59 | 0 | 0 | 2 | 6 | Rio Grande do Sul | 0.96135 | 0.038647
2020-05-31 | XY14 | 168 | 9 | 14 | 29 | 3 | 2 | 7 | 4 | Piauí | 0.9322 | 0.067797
2020-05-31 | XY15 | 158 | 0 | 38 | 111 | 0 | 2 | 11 | 11 | Rio Grande do Sul | 0.92749 | 0.072508
2020-05-31 | XY16 | 48 | 0 | 34 | 129 | 6 | 17 | 0 | 15 | Bahia | 0.84739 | 0.15261
2020-05-31 | XY17 | 79 | 0 | 13 | 168 | 2 | 7 | 0 | 12 | Rio Grande do Norte | 0.92527 | 0.074733
2020-05-31 | XY18 | 119 | 0 | 14 | 33 | 1 | 0 | 4 | 10 | Rio Grande do Sul | 0.91713 | 0.082873
2020-05-31 | XY20 | 152 | 16 | 15 | 103 | 1 | 3 | 4 | 13 | Piauí | 0.9316 | 0.068404
2020-05-31 | XY21 | 99 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1 | 4 | 5 | Rio Grande do Sul | 0.94083 | 0.059172
2020-05-31 | XY22 | 126 | 7 | 11 | 22 | 2 | 1 | 8 | 4 | Bahia | 0.91713 | 0.082873
2020-05-31 | XY23 | 163 | 0 | 10 | 65 | 6 | 3 | 1 | 15 | Bahia | 0.90494 | 0.095057
2020-05-31 | XY25 | 161 | 0 | 8 | 84 | 2 | 9 | 4 | 7 | Rio Grande do Norte | 0.92 | 0.08
2020-05-31 | XY29 | 47 | 0 | 32 | 130 | 1 | 7 | 0 | 9 | Ceará | 0.92478 | 0.075221
2020-05-31 | XY30 | 101 | 0 | 15 | 351 | 8 | 19 | 4 | 23 | Rio Grande do Norte | 0.89635 | 0.10365
2020-05-31 | XY32 | 108 | 0 | 21 | 189 | 14 | 10 | 4 | 43 | Rio Grande do Norte | 0.81748 | 0.18252
2020-05-31 | XY33 | 101 | 0 | 29 | 93 | 5 | 7 | 3 | 41 | Rio Grande do Norte | 0.79928 | 0.20072
2020-05-31 | XY34 | 75 | 0 | 11 | 412 | 6 | 17 | 2 | 9 | Paraíba | 0.93609 | 0.06391
2020-05-31 | XY37 | 85 | 0 | 18 | 207 | 2 | 8 | 2 | 8 | Ceará | 0.93939 | 0.060606
2020-05-31 | XY38 | 352 | 35 | 9 | 100 | 0 | 4 | 2 | 8 | Rio Grande do Norte | 0.97255 | 0.027451
2020-05-31 | XY39 | 298 | 27 | 6 | 90 | 1 | 3 | 4 | 15 | Piauí | 0.9482 | 0.051802
2020-05-31 | XY41 | 42 | 0 | 34 | 166 | 5 | 8 | 0 | 24 | Bahia | 0.86738 | 0.13262
2020-05-31 | XY52 | 78 | 0 | 28 | 108 | 10 | 9 | 4 | 29 | Bahia | 0.80451 | 0.19549
2020-05-31 | XY56 | 105 | 0 | 74 | 118 | 21 | 6 | 22 | 69 | Rio Grande do Norte | 0.71566 | 0.28434
2020-05-31 | XY58 | 183 | 1 | 5 | 129 | 0 | 2 | 3 | 18 | Ceará | 0.93255 | 0.067449
2020-05-31 | XY59 | 86 | 4 | 13 | 11 | 1 | 1 | 4 | 8 | Bahia | 0.89062 | 0.10938
2020-05-31 | XY60 | 95 | 5 | 15 | 9 | 1 | 1 | 5 | 10 | Pernambuco | 0.87943 | 0.12057
2020-05-31 | XY61 | 101 | 2 | 46 | 18 | 2 | 0 | 11 | 8 | Bahia | 0.8883 | 0.1117
2020-05-31 | XY62 | 68 | 2 | 19 | 10 | 1 | 0 | 7 | 5 | Rio Grande do Norte | 0.88393 | 0.11607
2020-06-30 | XY01 | 212 | 8 | 94 | 65 | 1 | 3 | 6 | 20 | Ceará | 0.92665 | 0.07335
2020-06-30 | XY02 | 309 | 9 | 22 | 77 | 2 | 1 | 8 | 86 | Rio Grande do Norte | 0.81128 | 0.18872
2020-06-30 | XY03 | 132 | 2 | 4 | 44 | 1 | 3 | 8 | 77 | Rio Grande do Norte | 0.67159 | 0.32841
2020-06-30 | XY04 | 110 | 2 | 15 | 50 | 7 | 4 | 19 | 104 | Rio Grande do Norte | 0.56913 | 0.43087
2020-06-30 | XY05 | 231 | 3 | 19 | 100 | 3 | 11 | 9 | 13 | Bahia | 0.90746 | 0.092545
2020-06-30 | XY06 | 483 | 2 | 42 | 106 | 3 | 3 | 5 | 22 | Bahia | 0.95045 | 0.04955
2020-06-30 | XY07 | 398 | 2 | 8 | 146 | 0 | 0 | 0 | 18 | Bahia | 0.96853 | 0.031469
2020-06-30 | XY10 | 182 | 7 | 26 | 216 | 0 | 4 | 5 | 21 | Rio Grande do Norte | 0.93492 | 0.065076
2020-06-30 | XY12 | 95 | 2 | 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 42 | Rio Grande do Sul | 0.86997 | 0.13003
2020-06-30 | XY14 | 269 | 1 | 127 | 73 | 4 | 5 | 18 | 90 | Piauí | 0.80068 | 0.19932
2020-06-30 | XY15 | 124 | 4 | 102 | 146 | 1 | 1 | 2 | 28 | Rio Grande do Sul | 0.92157 | 0.078431
2020-06-30 | XY16 | 180 | 1 | 115 | 100 | 3 | 7 | 1 | 38 | Bahia | 0.88989 | 0.11011
2020-06-30 | XY17 | 182 | 5 | 69 | 84 | 0 | 2 | 5 | 15 | Rio Grande do Norte | 0.93923 | 0.060773
2020-06-30 | XY18 | 133 | 2 | 108 | 42 | 1 | 0 | 0 | 26 | Rio Grande do Sul | 0.91346 | 0.086538
2020-06-30 | XY20 | 184 | 2 | 61 | 126 | 0 | 5 | 11 | 31 | Piauí | 0.8881 | 0.1119
2020-06-30 | XY21 | 66 | 1 | 66 | 65 | 0 | 0 | 4 | 20 | Rio Grande do Sul | 0.89189 | 0.10811
2020-06-30 | XY22 | 202 | 5 | 91 | 40 | 2 | 3 | 10 | 34 | Bahia | 0.87339 | 0.12661
2020-06-30 | XY23 | 382 | 1 | 40 | 26 | 1 | 2 | 0 | 61 | Bahia | 0.87524 | 0.12476
2020-06-30 | XY25 | 237 | 2 | 15 | 176 | 7 | 32 | 14 | 57 | Rio Grande do Norte | 0.7963 | 0.2037
2020-06-30 | XY29 | 175 | 2 | 26 | 33 | 0 | 0 | 2 | 7 | Ceará | 0.96327 | 0.036735
2020-06-30 | XY30 | 384 | 6 | 37 | 74 | 1 | 2 | 12 | 24 | Rio Grande do Norte | 0.92778 | 0.072222
2020-06-30 | XY32 | 214 | 3 | 19 | 58 | 1 | 0 | 16 | 11 | Rio Grande do Norte | 0.91304 | 0.086957
2020-06-30 | XY33 | 161 | 0 | 16 | 26 | 2 | 0 | 23 | 33 | Rio Grande do Norte | 0.77778 | 0.22222
2020-06-30 | XY34 | 383 | 2 | 55 | 105 | 2 | 2 | 8 | 13 | Paraíba | 0.95614 | 0.04386
2020-06-30 | XY37 | 70 | 0 | 26 | 20 | 1 | 0 | 2 | 6 | Ceará | 0.928 | 0.072
2020-06-30 | XY38 | 115 | 0 | 7 | 49 | 1 | 2 | 1 | 14 | Rio Grande do Norte | 0.90476 | 0.095238
2020-06-30 | XY39 | 318 | 1 | 34 | 99 | 1 | 2 | 4 | 18 | Piauí | 0.94759 | 0.052411
2020-06-30 | XY41 | 185 | 1 | 10 | 77 | 0 | 0 | 2 | 19 | Bahia | 0.92857 | 0.071429
2020-06-30 | XY52 | 186 | 1 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21 | Bahia | 0.92045 | 0.079545
2020-06-30 | XY56 | 152 | 0 | 52 | 145 | 6 | 11 | 8 | 41 | Rio Grande do Norte | 0.84096 | 0.15904
2020-06-30 | XY58 | 180 | 1 | 4 | 129 | 1 | 3 | 3 | 20 | Ceará | 0.92082 | 0.079179
2020-06-30 | XY59 | 86 | 4 | 13 | 11 | 1 | 1 | 4 | 8 | Bahia | 0.89062 | 0.10938
2020-06-30 | XY60 | 95 | 5 | 15 | 9 | 1 | 1 | 5 | 10 | Pernambuco | 0.87943 | 0.12057
2020-06-30 | XY61 | 103 | 2 | 45 | 19 | 2 | 0 | 10 | 7 | Bahia | 0.89894 | 0.10106
2020-06-30 | XY62 | 68 | 2 | 18 | 10 | 2 | 0 | 7 | 5 | Rio Grande do Norte | 0.875 | 0.125
2020-07-31 | XY01 | 260 | 8 | 22 | 101 | 3 | 3 | 1 | 11 | Ceará | 0.95599 | 0.04401
2020-07-31 | XY02 | 309 | 7 | 23 | 146 | 1 | 0 | 4 | 23 | Rio Grande do Norte | 0.94542 | 0.054581
2020-07-31 | XY03 | 131 | 2 | 5 | 92 | 1 | 4 | 6 | 30 | Rio Grande do Norte | 0.84871 | 0.15129
2020-07-31 | XY04 | 121 | 2 | 31 | 123 | 3 | 1 | 7 | 23 | Rio Grande do Norte | 0.89068 | 0.10932
2020-07-31 | XY05 | 235 | 2 | 53 | 77 | 4 | 5 | 6 | 6 | Bahia | 0.94588 | 0.054124
2020-07-31 | XY06 | 487 | 3 | 32 | 111 | 2 | 3 | 4 | 24 | Bahia | 0.95045 | 0.04955
2020-07-31 | XY07 | 393 | 1 | 26 | 133 | 2 | 0 | 0 | 17 | Bahia | 0.96678 | 0.033217
2020-07-31 | XY10 | 183 | 10 | 31 | 208 | 1 | 3 | 5 | 20 | Rio Grande do Norte | 0.93709 | 0.062907
2020-07-31 | XY12 | 97 | 2 | 8 | 197 | 0 | 0 | 0 | 19 | Rio Grande do Sul | 0.94118 | 0.058824
2020-07-31 | XY14 | 271 | 5 | 22 | 154 | 1 | 2 | 17 | 50 | Piauí | 0.8659 | 0.1341
2020-07-31 | XY15 | 128 | 5 | 17 | 239 | 0 | 1 | 2 | 16 | Rio Grande do Sul | 0.95343 | 0.046569
2020-07-31 | XY16 | 182 | 1 | 10 | 210 | 1 | 7 | 0 | 34 | Bahia | 0.90562 | 0.094382
2020-07-31 | XY17 | 183 | 4 | 26 | 131 | 1 | 2 | 4 | 11 | Rio Grande do Norte | 0.95028 | 0.049724
2020-07-31 | XY18 | 122 | 2 | 4 | 148 | 0 | 0 | 1 | 35 | Rio Grande do Sul | 0.88462 | 0.11538
2020-07-31 | XY20 | 185 | 2 | 13 | 188 | 0 | 4 | 6 | 23 | Piauí | 0.92162 | 0.078385
2020-07-31 | XY21 | 67 | 1 | 5 | 131 | 0 | 0 | 3 | 15 | Rio Grande do Sul | 0.91892 | 0.081081
2020-07-31 | XY22 | 205 | 5 | 40 | 94 | 2 | 2 | 8 | 31 | Bahia | 0.88889 | 0.11111
2020-07-31 | XY23 | 186 | 1 | 3 | 223 | 2 | 1 | 0 | 97 | Bahia | 0.80507 | 0.19493
2020-07-31 | XY25 | 240 | 2 | 48 | 193 | 7 | 10 | 9 | 31 | Rio Grande do Norte | 0.89444 | 0.10556
2020-07-31 | XY29 | 172 | 2 | 5 | 53 | 0 | 0 | 2 | 11 | Ceará | 0.94694 | 0.053061
2020-07-31 | XY30 | 409 | 4 | 30 | 86 | 0 | 1 | 3 | 7 | Rio Grande do Norte | 0.97963 | 0.02037
2020-07-31 | XY32 | 231 | 3 | 9 | 62 | 1 | 0 | 1 | 15 | Rio Grande do Norte | 0.9472 | 0.052795
2020-07-31 | XY33 | 172 | 0 | 8 | 38 | 0 | 1 | 8 | 28 | Rio Grande do Norte | 0.8549 | 0.1451
2020-07-31 | XY34 | 417 | 1 | 38 | 103 | 1 | 2 | 5 | 3 | Paraíba | 0.9807 | 0.019298
2020-07-31 | XY37 | 213 | 2 | 10 | 61 | 0 | 2 | 0 | 4 | Ceará | 0.97945 | 0.020548
2020-07-31 | XY38 | 122 | 0 | 9 | 50 | 0 | 3 | 0 | 5 | Rio Grande do Norte | 0.95767 | 0.042328
2020-07-31 | XY39 | 316 | 2 | 6 | 137 | 1 | 2 | 1 | 12 | Piauí | 0.96646 | 0.033543
2020-07-31 | XY41 | 179 | 0 | 9 | 81 | 0 | 0 | 4 | 21 | Bahia | 0.91497 | 0.085034
2020-07-31 | XY52 | 186 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 20 | Bahia | 0.92424 | 0.075758
2020-07-31 | XY56 | 184 | 1 | 74 | 118 | 1 | 2 | 4 | 32 | Rio Grande do Norte | 0.90625 | 0.09375
2020-07-31 | XY58 | 216 | 0 | 40 | 36 | 1 | 0 | 15 | 20 | Ceará | 0.89024 | 0.10976
2020-07-31 | XY59 | 87 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | Bahia | 0.92126 | 0.07874
2020-07-31 | XY60 | 92 | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 8 | 15 | Pernambuco | 0.81295 | 0.18705
2020-07-31 | XY61 | 146 | 4 | 2 | 19 | 2 | 0 | 2 | 12 | Bahia | 0.91444 | 0.085561
2020-07-31 | XY62 | 77 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | Rio Grande do Norte | 0.86364 | 0.13636
2020-08-31 | XY01 | 251 | 10 | 9 | 127 | 0 | 1 | 0 | 9 | Ceará | 0.97543 | 0.02457
2020-08-31 | XY02 | 306 | 7 | 23 | 153 | 0 | 0 | 1 | 21 | Rio Grande do Norte | 0.95695 | 0.043053
2020-08-31 | XY03 | 125 | 2 | 12 | 86 | 1 | 4 | 1 | 21 | Rio Grande do Norte | 0.89286 | 0.10714
2020-08-31 | XY04 | 123 | 2 | 14 | 138 | 1 | 2 | 2 | 15 | Rio Grande do Norte | 0.93266 | 0.06734
2020-08-31 | XY05 | 228 | 2 | 17 | 97 | 2 | 6 | 4 | 4 | Bahia | 0.95556 | 0.044444
2020-08-31 | XY06 | 486 | 3 | 43 | 102 | 3 | 2 | 2 | 15 | Bahia | 0.96646 | 0.033537
2020-08-31 | XY07 | 393 | 1 | 26 | 143 | 0 | 0 | 0 | 9 | Bahia | 0.98427 | 0.015734
2020-08-31 | XY10 | 173 | 6 | 27 | 215 | 1 | 3 | 3 | 10 | Rio Grande do Norte | 0.96119 | 0.038813
2020-08-31 | XY12 | 96 | 2 | 5 | 205 | 0 | 1 | 0 | 14 | Rio Grande do Sul | 0.95356 | 0.04644
2020-08-31 | XY14 | 278 | 9 | 21 | 164 | 0 | 2 | 6 | 40 | Piauí | 0.90769 | 0.092308
2020-08-31 | XY15 | 124 | 5 | 14 | 239 | 0 | 1 | 4 | 20 | Rio Grande do Sul | 0.93857 | 0.061425
2020-08-31 | XY16 | 183 | 1 | 25 | 202 | 1 | 4 | 0 | 24 | Bahia | 0.93409 | 0.065909
2020-08-31 | XY17 | 178 | 6 | 14 | 143 | 0 | 0 | 1 | 7 | Rio Grande do Norte | 0.97708 | 0.022923
2020-08-31 | XY18 | 114 | 3 | 7 | 165 | 0 | 1 | 4 | 18 | Rio Grande do Sul | 0.92628 | 0.073718
2020-08-31 | XY20 | 186 | 3 | 8 | 177 | 0 | 2 | 5 | 21 | Piauí | 0.93035 | 0.069652
2020-08-31 | XY21 | 71 | 1 | 3 | 132 | 0 | 0 | 2 | 13 | Rio Grande do Sul | 0.93243 | 0.067568
2020-08-31 | XY22 | 212 | 5 | 16 | 118 | 1 | 1 | 2 | 21 | Bahia | 0.93351 | 0.066489
2020-08-31 | XY23 | 172 | 1 | 22 | 264 | 2 | 2 | 1 | 48 | Bahia | 0.89648 | 0.10352
2020-08-31 | XY25 | 247 | 2 | 41 | 210 | 7 | 7 | 7 | 18 | Rio Grande do Norte | 0.92764 | 0.072356
2020-08-31 | XY29 | 166 | 2 | 4 | 65 | 0 | 0 | 1 | 5 | Ceará | 0.97531 | 0.024691
2020-08-31 | XY30 | 377 | 3 | 55 | 93 | 0 | 2 | 3 | 7 | Rio Grande do Norte | 0.97778 | 0.022222
2020-08-31 | XY32 | 235 | 1 | 6 | 64 | 0 | 1 | 1 | 12 | Rio Grande do Norte | 0.95625 | 0.04375
2020-08-31 | XY33 | 175 | 0 | 3 | 48 | 0 | 1 | 6 | 22 | Rio Grande do Norte | 0.88627 | 0.11373
2020-08-31 | XY34 | 414 | 0 | 13 | 136 | 0 | 2 | 2 | 3 | Paraíba | 0.98772 | 0.012281
2020-08-31 | XY37 | 187 | 2 | 2 | 96 | 0 | 1 | 0 | 4 | Ceará | 0.98288 | 0.017123
2020-08-31 | XY38 | 123 | 0 | 4 | 56 | 0 | 3 | 0 | 3 | Rio Grande do Norte | 0.96825 | 0.031746
2020-08-31 | XY39 | 97 | 0 | 8 | 358 | 1 | 2 | 0 | 10 | Piauí | 0.97269 | 0.027311
2020-08-31 | XY41 | 144 | 0 | 20 | 124 | 0 | 0 | 1 | 5 | Bahia | 0.97959 | 0.020408
2020-08-31 | XY52 | 174 | 0 | 13 | 65 | 0 | 0 | 0 | 11 | Bahia | 0.95817 | 0.041825
2020-08-31 | XY56 | 191 | 1 | 23 | 169 | 0 | 2 | 2 | 27 | Rio Grande do Norte | 0.9253 | 0.074699
2020-08-31 | XY58 | 199 | 1 | 29 | 49 | 2 | 1 | 7 | 24 | Ceará | 0.89103 | 0.10897
2020-08-31 | XY59 | 99 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 7 | Bahia | 0.93701 | 0.062992
2020-08-31 | XY60 | 101 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 8 | 13 | Pernambuco | 0.84058 | 0.15942
2020-08-31 | XY61 | 158 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 9 | Bahia | 0.93548 | 0.064516
2020-08-31 | XY62 | 77 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | Rio Grande do Norte | 0.86239 | 0.13761
2020-09-30 | XY01 | 248 | 9 | 11 | 133 | 0 | 1 | 0 | 5 | Ceará | 0.98526 | 0.014742
2020-09-30 | XY02 | 297 | 5 | 13 | 147 | 0 | 1 | 3 | 45 | Rio Grande do Norte | 0.90411 | 0.09589
2020-09-30 | XY03 | 130 | 0 | 9 | 88 | 2 | 1 | 2 | 20 | Rio Grande do Norte | 0.90079 | 0.099206
2020-09-30 | XY04 | 142 | 3 | 7 | 112 | 1 | 1 | 1 | 25 | Rio Grande do Norte | 0.90411 | 0.09589
2020-09-30 | XY05 | 219 | 2 | 10 | 111 | 1 | 5 | 1 | 11 | Bahia | 0.95 | 0.05
2020-09-30 | XY06 | 472 | 4 | 7 | 147 | 0 | 5 | 2 | 18 | Bahia | 0.96183 | 0.038168
2020-09-30 | XY07 | 378 | 1 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 15 | Bahia | 0.97373 | 0.02627
2020-09-30 | XY10 | 198 | 0 | 33 | 162 | 2 | 1 | 4 | 37 | Rio Grande do Norte | 0.89931 | 0.10069
2020-09-30 | XY12 | 94 | 2 | 8 | 202 | 0 | 0 | 2 | 15 | Rio Grande do Sul | 0.94737 | 0.052632
2020-09-30 | XY14 | 261 | 9 | 16 | 172 | 0 | 1 | 6 | 49 | Piauí | 0.89105 | 0.10895
2020-09-30 | XY15 | 132 | 4 | 8 | 237 | 0 | 0 | 1 | 24 | Rio Grande do Sul | 0.93842 | 0.061576
2020-09-30 | XY16 | 204 | 1 | 10 | 182 | 0 | 3 | 1 | 37 | Bahia | 0.90639 | 0.093607
2020-09-30 | XY17 | 175 | 4 | 7 | 148 | 0 | 2 | 1 | 12 | Rio Grande do Norte | 0.95702 | 0.04298
2020-09-30 | XY18 | 110 | 3 | 7 | 173 | 0 | 1 | 4 | 14 | Rio Grande do Sul | 0.9391 | 0.060897
2020-09-30 | XY20 | 167 | 3 | 6 | 201 | 0 | 1 | 5 | 18 | Piauí | 0.94015 | 0.05985
2020-09-30 | XY21 | 68 | 0 | 5 | 134 | 0 | 0 | 2 | 13 | Rio Grande do Sul | 0.93243 | 0.067568
2020-09-30 | XY22 | 196 | 3 | 20 | 93 | 2 | 5 | 3 | 54 | Bahia | 0.82979 | 0.17021
2020-09-30 | XY23 | 165 | 1 | 4 | 283 | 2 | 2 | 4 | 50 | Bahia | 0.8865 | 0.1135
2020-09-30 | XY25 | 228 | 2 | 13 | 239 | 7 | 8 | 7 | 34 | Rio Grande do Norte | 0.89591 | 0.10409
2020-09-30 | XY29 | 35 | 2 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 14 | Ceará | 0.94239 | 0.057613
2020-09-30 | XY30 | 375 | 4 | 9 | 135 | 0 | 2 | 1 | 13 | Rio Grande do Norte | 0.97032 | 0.029685
2020-09-30 | XY32 | 217 | 0 | 9 | 78 | 0 | 0 | 1 | 13 | Rio Grande do Norte | 0.95597 | 0.044025
2020-09-30 | XY33 | 163 | 0 | 2 | 56 | 0 | 2 | 6 | 25 | Rio Grande do Norte | 0.87008 | 0.12992
2020-09-30 | XY34 | 409 | 0 | 9 | 139 | 0 | 1 | 1 | 10 | Paraíba | 0.97891 | 0.02109
2020-09-30 | XY37 | 179 | 2 | 1 | 102 | 0 | 1 | 0 | 7 | Ceará | 0.9726 | 0.027397
2020-09-30 | XY38 | 122 | 0 | 4 | 55 | 0 | 2 | 0 | 5 | Rio Grande do Norte | 0.96277 | 0.037234
2020-09-30 | XY39 | 91 | 1 | 3 | 361 | 1 | 2 | 1 | 16 | Piauí | 0.95798 | 0.042017
2020-09-30 | XY41 | 144 | 0 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8 | Bahia | 0.97279 | 0.027211
2020-09-30 | XY52 | 172 | 0 | 3 | 76 | 0 | 1 | 0 | 11 | Bahia | 0.95437 | 0.045627
2020-09-30 | XY56 | 199 | 1 | 16 | 180 | 0 | 1 | 2 | 16 | Rio Grande do Norte | 0.95422 | 0.045783
2020-09-30 | XY57 | 75 | 0 | 286 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | Rio Grande do Norte | 0.79691 | 0.20309
2020-09-30 | XY58 | 185 | 0 | 5 | 87 | 1 | 1 | 2 | 45 | Ceará | 0.84969 | 0.15031
2020-09-30 | XY59 | 95 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 7 | Bahia | 0.92742 | 0.072581
2020-09-30 | XY60 | 100 | 2 | 4 | 11 | 0 | 1 | 7 | 13 | Pernambuco | 0.84783 | 0.15217
2020-09-30 | XY61 | 139 | 3 | 3 | 20 | 1 | 0 | 5 | 13 | Bahia | 0.89674 | 0.10326
2020-09-30 | XY62 | 74 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 16 | Rio Grande do Norte | 0.81982 | 0.18018
2020-10-31 | XY01 | 164 | 6 | 11 | 52 | 0 | 0 | 1 | 11 | Ceará | 0.95102 | 0.04898
2020-10-31 | XY02 | 287 | 6 | 12 | 181 | 0 | 0 | 5 | 20 | Rio Grande do Norte | 0.95108 | 0.048924
2020-10-31 | XY03 | 143 | 10 | 8 | 85 | 1 | 0 | 3 | 33 | Rio Grande do Norte | 0.86926 | 0.13074
2020-10-31 | XY04 | 138 | 4 | 6 | 108 | 0 | 0 | 0 | 24 | Rio Grande do Norte | 0.91429 | 0.085714
2020-10-31 | XY05 | 217 | 3 | 12 | 109 | 1 | 5 | 1 | 12 | Bahia | 0.94722 | 0.052778
2020-10-31 | XY06 | 200 | 7 | 10 | 54 | 2 | 3 | 4 | 19 | Bahia | 0.90635 | 0.093645
2020-10-31 | XY07 | 112 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11 | Bahia | 0.93956 | 0.06044
2020-10-31 | XY10 | 206 | 0 | 83 | 116 | 2 | 0 | 6 | 24 | Rio Grande do Norte | 0.92677 | 0.073227
2020-10-31 | XY12 | 95 | 2 | 17 | 198 | 0 | 0 | 1 | 10 | Rio Grande do Sul | 0.96594 | 0.034056
2020-10-31 | XY14 | 306 | 23 | 21 | 156 | 2 | 0 | 5 | 37 | Piauí | 0.92 | 0.08
2020-10-31 | XY15 | 133 | 4 | 15 | 237 | 0 | 0 | 1 | 16 | Rio Grande do Sul | 0.95813 | 0.041872
2020-10-31 | XY16 | 202 | 0 | 10 | 182 | 0 | 3 | 0 | 41 | Bahia | 0.89954 | 0.10046
2020-10-31 | XY17 | 171 | 3 | 11 | 144 | 0 | 0 | 1 | 19 | Rio Grande do Norte | 0.94269 | 0.057307
2020-10-31 | XY18 | 111 | 3 | 13 | 170 | 0 | 1 | 2 | 12 | Rio Grande do Sul | 0.95192 | 0.048077
2020-10-31 | XY20 | 166 | 2 | 21 | 184 | 1 | 2 | 4 | 21 | Piauí | 0.93017 | 0.069825
2020-10-31 | XY21 | 68 | 0 | 6 | 136 | 0 | 0 | 2 | 10 | Rio Grande do Sul | 0.94595 | 0.054054
2020-10-31 | XY22 | 238 | 10 | 15 | 83 | 0 | 0 | 8 | 48 | Bahia | 0.8607 | 0.1393
2020-10-31 | XY23 | 85 | 1 | 5 | 54 | 0 | 0 | 6 | 20 | Bahia | 0.84795 | 0.15205
2020-10-31 | XY25 | 232 | 2 | 15 | 250 | 6 | 9 | 7 | 17 | Rio Grande do Norte | 0.92751 | 0.072491
2020-10-31 | XY29 | 38 | 0 | 5 | 119 | 0 | 0 | 1 | 7 | Ceará | 0.95294 | 0.047059
2020-10-31 | XY30 | 376 | 5 | 9 | 138 | 2 | 0 | 2 | 7 | Rio Grande do Norte | 0.97959 | 0.020408
2020-10-31 | XY32 | 137 | 1 | 10 | 86 | 0 | 0 | 1 | 15 | Rio Grande do Norte | 0.936 | 0.064
2020-10-31 | XY33 | 137 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 4 | 26 | Rio Grande do Norte | 0.87552 | 0.12448
2020-10-31 | XY34 | 408 | 0 | 19 | 132 | 1 | 1 | 2 | 6 | Paraíba | 0.98243 | 0.017575
2020-10-31 | XY37 | 92 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 | Ceará | 0.96571 | 0.034286
2020-10-31 | XY38 | 121 | 0 | 5 | 54 | 0 | 2 | 0 | 6 | Rio Grande do Norte | 0.95745 | 0.042553
2020-10-31 | XY39 | 96 | 0 | 9 | 353 | 1 | 2 | 2 | 13 | Piauí | 0.96218 | 0.037815
2020-10-31 | XY41 | 47 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 2 | 4 | Bahia | 0.93103 | 0.068966
2020-10-31 | XY52 | 88 | 0 | 3 | 32 | 1 | 0 | 0 | 13 | Bahia | 0.89781 | 0.10219
2020-10-31 | XY56 | 203 | 0 | 11 | 184 | 0 | 1 | 1 | 15 | Rio Grande do Norte | 0.95904 | 0.040964
2020-10-31 | XY57 | 75 | 0 | 286 | 0 | 4 | 0 | 12 | 76 | Rio Grande do Norte | 0.79691 | 0.20309
2020-10-31 | XY58 | 96 | 2 | 8 | 21 | 0 | 0 | 7 | 36 | Ceará | 0.74706 | 0.25294
2020-10-31 | XY59 | 97 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 17 | Bahia | 0.85401 | 0.14599
2020-10-31 | XY60 | 82 | 2 | 4 | 13 | 1 | 1 | 7 | 26 | Pernambuco | 0.74265 | 0.25735
2020-10-31 | XY61 | 111 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 5 | 14 | Bahia | 0.87333 | 0.12667
2020-10-31 | XY62 | 65 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | Rio Grande do Norte | 0.8125 | 0.1875

## tabela_dinamica
| % de atendimento | Localização | -
| 71.65% | Ceará
| 69.88% | Rio Grande do Norte
| 66.4% | Rio Grande do Norte
| 60.31% | Rio Grande do Norte
| 61.33% | Bahia
| 57.98% | Bahia
| 64.63% | Bahia
| 90.92% | Rio Grande do Norte
77.53%
| 89.54% | Rio Grande do Sul
72.32%
| #DIV/0! | Piauí
| #DIV/0! | Rio Grande do Sul
| #DIV/0! | Bahia
| #DIV/0! | Rio Grande do Norte
| #DIV/0! | Rio Grande do Sul
| #DIV/0! | Piauí
| #DIV/0! | Rio Grande do Sul
| #DIV/0! | Bahia
| #DIV/0! | Bahia
| #DIV/0! | Rio Grande do Norte
| #DIV/0! | Ceará
| #DIV/0! | Rio Grande do Norte
| #DIV/0! | Rio Grande do Norte
| #DIV/0! | Rio Grande do Norte
| #DIV/0! | Paraíba
#DIV/0!
| #DIV/0! | Ceará
| #DIV/0! | Rio Grande do Norte
| #DIV/0! | Piauí
| #DIV/0! | Bahia
| #DIV/0! | Bahia
| #DIV/0! | Paraíba
| #DIV/0! | Bahia
Verificar cadastro de cliente ou se foi descontinuado, não tem dados de cadastro.